## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## на создание системы ручного отбора пробы

| Наименование объекта: |
| --- |
| Срок предполагаемого ввода в эксплуатацию: |
| ( Модернизация существующей системы | ( Вновь проектируемая система |
| Заказчик: |
| Контактное лицо ФИО, должность дата: |
| тел.: ( ) | факс: ( ) | e-mail: |
| Полный почтовый адрес: |
| Измеряемая среда |
| ( Природный газ; ( Попутный (свободный) нефтяной газ; ( Другая среда | Соответствие нормативной документации (ГОСТ, ОСТ, др.) ______________________________________ |
| Назначение системы |
| ( анализ в химико-аналитической лаборатории ( товарообменные операции (коммерческий учет); ( технологический контроль; ( другое _________________________________________________________________ |
| 2. Физико-химические свойства |
| Компонентный состав (паспорт лаборатории) см. приложение 1 |
| Фазовое состояние (в рабочих условиях) ( газ ( жидкость ( смесь |
| 3. Данные технологического процесса в точке отбора пробы |
| Параметр | Давление среды в точке отбора, МПа (абс) | Давление среды в точке возврата, МПа (абс) | Температура среды, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С (или исполнение) |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| 4. Состав системы (рекомендованные позиции выделены курсивом) |
| ( Пробоотборный зонд - указать диаметр трубопровода в точке отбора (DN), мм ______ |
| ( Линия подвода пробы | ( Контейнер с плавающим поршнем (постоянного давления) |
| ( Быстрая петля | ( Комплект для подключения в лаборатории |
| ( Контроль скорости потока | ( нанести внутреннее кремниевое покрытие Incomsteel |
| ( Возврат пробы в процесс | ( Логотип предприятия |
| ( Номинальный объем контейнера, см3__________ | ( Другое _______________________________________ |
| ( Дополнительный комплект контейнеров* Количество дополнительных контейнеров, шт________ |
| ( Дополнительная точка отбора пробы – указать данные технологического процесса в доп. точке отбора пробы: |
| Параметр | Давление в точке отбора, МПа (абс) | Давление в точке возврата, МПа (абс) | Температура среды, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С (или исполнение) |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| 5. Размещение системы отбора проб | Категория места размещения |
| ( Существующее помещение ( Отапливаемое ( Не отапливаемое ( Открытая площадка ( Теплоизолированный шкаф с электрообогревом ( Блок-бокс ( с системой жизнеобеспечения ( с системой контроля загазованности ( с системой пожарной сигнализации | ( ПУЭ ____________________ ( ГОСТ Р ____________________ |

* резервный контейнер поставляется по умолчанию

9. Дополнительная информация

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Компонентный состав

(Обязательно указать диапазон концентраций компонентов)

| Наименование компонента | Единицы измерения | Измеряемые компоненты отметить | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | средний | max |
| Метан |  | ( |  |  |  |
| Этан |  | ( |  |  |  |
| Пропан |  | ( |  |  |  |
| Изобутан |  | ( |  |  |  |
| н-Бутан |  | ( |  |  |  |
| Изопентан |  | ( |  |  |  |
| н-Пентан |  | ( |  |  |  |
| Неопентан |  | ( |  |  |  |
| Гексаны |  | ( |  |  |  |
| Гептаны |  | ( |  |  |  |
| Октаны |  | ( |  |  |  |
| Бензол |  | ( |  |  |  |
| Толуол |  | ( |  |  |  |
| Диоксид углерода |  | ( |  |  |  |
| Гелий |  | ( |  |  |  |
| Водород |  | ( |  |  |  |
| Кислород |  | ( |  |  |  |
| Азот |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |